## Rekapitualcija
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave: TO-JN-11/2024
br. | Prilog | Opis |  | Ukupno (EUR bez PDV-a)
1 | I. Sekcija (prema Tehničkoj specifikaciji usluge) | I. Sekcija postrojenja - Mehanička obrada - ukupno (1.1.1.-1.1.3.) |  | 0
|  | 1.1.1 Mehaničko čišćenje odsisnih ventilacijskih kanala - kompletni sustav |  | 0
|  | 1.1.2 Mjerenje protoka i brzina strujanja zraka |  | 0
|  | 1.1.3 Čišćenje vrećastog filtera |  | 0
2 | II. Sekcija (prema Tehničkoj specifikaciji usluge) | II. Sekcija postrojenja - Biološka obrada - ukupno (2.1.1.) |  | 0
|  | 2.1.1. Kemijsko i mehaničko čišćenje uređaja za ispiranje zraka scrubber |  | 0
3 | III.Sekcija (prema Tehničkoj specifikaciji usluge) | III.Sekcija- Kontrolne sobe - Anex A /Anex B - ukupno (3.1.1.-3.1.4.) |  | 0
|  | 3.1.1. Isključivanje sustava iz rada |  | 0
|  | 3.1.2. Demontaža potrebnih dijelova sustava radi kemijskog i mehaničkog čišćenja |  | 0
|  | 3.1.3. Kemijsko i mehaničko čišćenje ventialcijskih kanala |  | 0
|  | 3.1.4. Dezinfkecija sustava |  | 0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV (EUR): |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  |  | 0
U ________________, _______________________________
Broj ponude: ________________________ |  |  | PONUDITELJ:
______________________________________________________

## I. Sekcija
I. Sekcija postrojenja - Mehanička obradaotpada
St. 1 - 2.1.1. i 2.1.2. i 3.2. | ČIŠĆENJE ODSISNO VENTILACIJSKIH SUSTAVA STROJEVA-MEHANIKA-BIOLOGIJA
OPIS RADOVA |  | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno ( EUR bez PDV-a)
Vizualni pregled stanja |  | KOMPLET | 1 | 0 | 0
Snimanje stanja krtičnih točaka sustava pomoću kanalne kamere
Čišćenje kritičnih točaka sustava - metoda suhog čišćenja sa roto četkama
Usisavanje vanjskih površina sustava-visinski radovi
Kontrola balansiranja regulacijskih zaklopki na ventilaciji
St. 1 - 2.1.3. | MJERENJE PROTOKA I BRZINA STRUJANJA ZRAKA
OPIS RADOVA |  | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV-a)
Mjerenje protoka i brzina strujanja zraka u odsisnim napama i u ventilacijskim kanalima iznad svih strojeva u pogonu. Brzine i količine zraka određene su u projektnoj dokumentacije te ih se ne smije mijenjati. Nacrt i protoke zraka u odsisnoj ventilaciji i napama Naručitelj će dati na uvid nakon sklapanja ugovora. |  | KOMPLET | 1 | 0 | 0
St. 1 - 2.1.4. | ČIŠĆENJE VREĆASTOG FILTERA
OPIS RADOVA |  | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena ( EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV-a)
ISPUHIVANJE -čišćenje vreća za filtriranje. Tip filtera: MultiStar JL 24/6-768/25317A vrećasti filteri ( iglani filc od poliestera 550gr/m2). Promjer: 170 mm, dužina: 2530 mm, Količina; 576 komada. |  | KOMPLET | 1 | 0 | 0
Čišćenje ekspanzijske komore
Ispitivanje kućišta, vrata i zaklopke
Provjera kućišta filtera za koroziju i curenje
Provjera rada lančanog transportera igrubo čišćenje
Čišćenje pokretnih traka
Provjera rada obrnutog mlaznog čišćenja
Provjera i čišćenje puž transportera
Provjera uređaja za punjenje vreća /kanta
Provjera postolja, čišćenje i tretiranje
Provjera rada sustava, generalno čišćenje komore
SVEUKUPNO stavka 1 + 2 + 3 (u eurima bez PDV-a): |  |  |  |  | 0

## II. Sekcija
II. Sekcija postrojenja - Biološka obrada otpada
St. 2 - 3.1. | KEMIJSKO ČIŠĆENJE SCRUBBERA
OPIS RADOVA |  | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | UKUPNO (EUR bez PDV-a)
Isključivanje uređaja za isprianje zraka iz rada |  | KOMPLET | 1 | 0 | 0
Demontaža potrebnih dijelova sustava radi kemijskog i mehaničkog čišćenja
Kemijsko i mehaničko čišćenje uređaja za ispiranje zraka SCRUBBER
Kemijsko i mehaničko čišćenje taloga u spremnicima-prostora scrubbera
Ispumpavanje preostale vode i taloga u spremnike (cisterna)
Montaža cijelog sustava i puštanje u rad
SVEUKUPNO STAVKA 1 + 2 (EUR bez PDV-a): |  |  |  |  | 0

## III.Sekcija
III. Sekcija postrojenja - Kontrolne sobe / Anex A i Anex B
St. 3 - 4. | ČIŠĆENJE SUSTAVA VENTILACIJE KONTROLNIH SOBA U MBO POSTROJENJU
OPIS RADOVA |  | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | UKUPNO (EUR bez PDV-a)
Isključivanje sustava iz rada |  | KOMPLET (za obje kontrolne sobe) | 3 | 0 | 0
Demontaža potrebnih dijelova sustava radi kemijskog i mehaničkog čišćenja
Kemijsko i mehaničko čišćenje
Dezinfkecija sustava
SVEUKUPNO STAVKA 1 + 2 (u EUR bez PDV-a): |  |  |  |  | 0