## Troškovnik
PRILOG I - Troškovnik - Tehnička specifikacija
Evidencijski broj nabave: TO-JN-132/2024
br. | OPIS | Frekventni predtarač koji je predmet ponude (ponuditelj upisuje proizvođača, tip, model, snaga) | Količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV)
1. | Frekventni pretvarač rashladnog tornja |  | 1 | 0 | #VALUE!
Dobava, isporuka, montaža, spajanje i puštanje u rad novog pretvarača tip kao ABB ACS580 ili jednakovrijedan. Specifikacija: ACS580-01-0106A-4 +B056+F278+J400 Veličina R5, IP55 Input voltage 380-415V Nominal output (IN, PN) 106 A, 55 kW Light overload use(ILD, PLD) 100 A, 55 kW Heavy-duty use (IHD, PHD) 87 A, 45 kW
Uključen je pregled i analiza podešenja te analiza sheme spajanja frekventnog pretvarača.
U sklopu isporuke novog pretvarača potrebno je ukoniti postojeći neispravni frekventni pretvarač rashladnog tornja. Uključeno je osiguranje mjesta rada, odspajanje i demontaža postojećeg neispravnog pretvarača. Postojeći neispravni frekventni pretvarač predaje se Naručitelju.
PDV (EUR) |  |  |  |  | #VALUE!
SVEUKUPNO s PDV-om (EUR) |  |  |  |  | #VALUE!
Napomena: Radovi na razini PLC nisu uključeni. Za potrebe puštanja u rad Naručitelj će osigurati izmjenu na programu PLC-a te osigurati asistenciju tvrtke Herhof Gmbh prilikom puštanja u rad instalirane opreme.
Broj ponude:
U ____________, ____________________
Ponuditelj:
_______________________