## PRILOG I - Troškovnik
PRILOG I - Troškovnik / tehnička specifikacija
NABAVA: Redovno i interventno održavanje podiznih člankastih vrata HORMANN
Evidencijski broj nabave: TO-JN-50/2024
St. Br | Tehnička specifikacija/Opis traženog | Količina | Jedinica mjera | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | UKUPNO (EUR bez PDV)
1. | Redovno održavanje - model HS7030PU
1.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje I čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 5 | kom | 0 | 0
1.2 | Ugradnja panela na brzim vratima. Vrata br. 4 : 5 panela sa ostakljenjem i 3 srednja panela. Vrata br. 3 : 1 donji panel komplet. Max dužina 4 metra ( demontaža postoječih oštečenih, montaža i dobava novih te puštanje u rad ) | 1 | kom | 0 | 0
2 | Redovno održavanje - model Rolo vrata dd
2.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje I čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 13 | kom | 0 | 0
2.2 | Dobava donjih guma na rolo vratima 13 kom | 78 | m |  | 0
2.3 | Dobava spiralnog kabla | 2 | kom |  | 0
2.4 | Dobava fotočelije pošiljatelj i primatelj | 4 | kom |  | 0
3 | Redovno održavanje - model FST-90-1
3.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje I čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 1 | kom | 0 | 0
4 | Redovno održavanje - model SPU F42
4.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje I čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 2 | kom | 0 | 0
5 | Redovno održavanje - model DECOSB
5.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje I čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 5 | kom | 0 | 0
6 | Materijal
6.1 | Sitni potrošni materijal servisera (vijci, maziva i sl) koji se koristi na vratima za redovno održavanje. Obračun po vratima. | 26 | kom | 0 | 0
7 | Dolazak na lokaciju
7.1 | Dolazak na lokaciju, održavanje 26 komada vratiju unutar 7 dana, spavanje i ostali popratni troškovi ponuditelja. Obračun po danu. | 7 | dan | 0 | 0
8 | Interventno održavanje - dolazak na lokaciju
8.1 | Dolazak na lokaciju, popravak vratiju po zahtjevu naručitelja. Obračun po dolasku na lokaciju. | 6 | Kpl | 0 | 0
9 | Interventno održavanje
9.1 | Sati servisera za interventno održavanje ponedjeljak- petak od 08:00h - 16:00h | 16 | sat | 0 | 0
10 | Interventno održavanje
10.1 | Sati servisera za interventno održavanje subota-ned od 08:00h - 16:00h | 16 | sat | 0 | 0
SVEUKUPNO bez PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
PDV (EUR) |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO s PDV-om (EUR) |  |  |  |  | 0
Ponuda Br.___________________________
| U ____________, ____________________ |  |  | PONUDITELJ:
___________________________________________________