## REDOVNO ODRŽAVANJE
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave : TO-JN-7/2025
R. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV-a)
VATRODOJAVA I TEHNIČKA ZAŠTITA - REDOVNO ODRŽAVANJE
1. | Centralni nadzorno upravljački sustav DESIGO CC
Opseg radova:
Klijent računalo s pripadajućom opremom.
Specifikacija radova:
| • Vizualni pregled • Održavanje i kontrola radne stanice i mrežne opreme • Provjera komunikacije sa svim centralama • Provjera programskih postavki • Nadogradnja programa (upgrade) prema potrebi • Usklađenje baze s programom centrale • Provjera upravljačkih i izvršnih funkcija | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Sustav za dojavu požara Siemens Sinteso
2a | Mjesečni pregled - specifikacija radova:
| • Čišćenje • Pregled / provjera funkcionalnosti hot spot detektora • Pregled / provjera funkcionalnosti flame detektora • Pregled / provjera funkcionalnosti ručnih javljača • Provjera rada alarmne signalizacije i dojave alarma • Izrada zapisnika o pregledu | kpl | 12 | 0 | 0
2b | Polugodišnji pregled - specifikacija radova:
| DODATNO NA MJESEČNI PREGLED: • Provjera usklađenosti dokumentacije • Asistencija ovlaštenom ispitivaču sustava vatrodojave • Provjera programskih postavki • Nadogradnja programa prema potrebi i back-up programa • Rekonfiguracija vatrodojavnih petlji po potrebi • Provjera elemenata i oznaka na elementima sustava vatrodojave • Funkcionalna kontrola detektora i ručnih javljača • Provjera izvršnih funkcija prema trećim sustavima • Provjera rada alarmne organizacije • Upis u knjigu održavanja • Izrada zapisnika o pregledu | kpl | 2 | 0 | 0
| REDOVNO ODRŽAVANJE SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## IZVANREDNO ODRŽAVANJE
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave : TO-JN-7/2025
R. Br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV-a)
VATRODOJAVA - IZVANREDNO ODRŽAVANJE
1. | Dijagnostika petlji, otklanjanje grešaka, zamjena neispravnih elemenata po potrebi (montaža) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Rad ovlaštenog servisera
2a | Servisni sat po pozivu - asistencija putem telefona | h | 9 | 0 | 0
2b | Servisni sat po pozivu - rad na lokaciji | h | 9 | 0 | 0
3. | Rad programera (Desigo CC, programiranje centrale)
3a | Programerski sat - rad online | h | 7 | 0 | 0
3b | Programerski sat - rad na lokaciji | h | 1 | 0 | 0
REZERVNI DIJELOVI
4 | Napajanje TZ+VDC
4a | Akumulator 45 Ah | kom | 1 | 0 | 0
4b | Akumulator 18 Ah | kom | 1 | 0 | 0
4c | Akumulator 7 Ah | kom | 1 | 0 | 0
5 | Vatrodojava
5a | Vatrodojavni javljač multikriterijski Sinteso FDOOTC241 | kom | 1 | 0 | 0
5b | Vatrodojavni javljač optičko/termički Sinteso FDOOT241 | kom | 1 | 0 | 0
5c | Vatrodojavni javljač optički Sinteso FDO241 ASA | kom | 1 | 0 | 0
5d | Podnožje javljača FDB221 | kom | 1 | 0 | 0
5e | Podnožje javljača za uvjete vlage FDB293 | kom | 1 | 0 | 0
5f | Ulazno izlazni modul Sinteso FDCIO222 | kom | 1 | 0 | 0
5g | Ulazno izlazni modul Sinteso FDCIO221 | kom | 1 | 0 | 0
5h | Ulazni modul Sinteso FDCI221 | kom | 1 | 0 | 0
5i | Kućište modula, IP65 zaštita FDCH221 | kom | 1 | 0 | 0
5j | Ručni javljač FDME 221 | kom | 1 | 0 | 0
5k | Ručni javljač FDM 226 | kom | 1 | 0 | 0
5l | Zaštita mehanička DMZ1197-AC | kom | 1 | 0 | 0
5m | Vatrodojavna sirena s bljeskalicom | kom | 1 | 0 | 0
5n | Detektor plamena FDF241 + FDFB291 | kom | 1 | 0 | 0
| IZVANREDNO ODRŽAVANJE SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| Aspiracijski alalizator FDA241 | 10762 | 3 | 19650
Napomena: Za poslove izvanrednog održavanja IZVRŠITELJ se obavezuje NARUČITELJU dostaviti svu dokumentaciju koju će potraživati osiguravatelj u slučaju pokretanja postupka nadoknade štete po polici.

## REKAPITULACIJA
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave : TO-JN-5/2024
REKAPITULACIJA
1 | REDOVNO ODRŽAVANJE VATRODOJAVE I TEHNIČKE ZAŠTITE |  | 0
2 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE |  | 0
SVEUKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  | 0
PDV (EUR): |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  | 0
Ponuda broj:
| U __________________, dana ______________ | ___________________