## List1
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave: TO-JN-121/2023
br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Reinstalacija računalnog programa (software) baklje (restiranje/usklađenje i reinstalacija tvorničkih parametara). Usluga uključuje nabavu računalnog programa i rad na instalaciji. | kopmlet | 1
2 | Zamjena tlačne prirubnice (koljena) puhala (uključujući prijevoz i instalacija). Stavka uključuje nabavu i instalaciju. | kopmlet | 1
3 | Zamjena manometra iza puhala (uključujući prijevoz i instalacija). Stavka uključuje nabavu i instalaciju. | kopmlet | 1
4 | Zamjena senzora analizatora O2. Stavka uključuje nabavu i instalaciju. | kopmlet | 1
5 | Nabava i postavljanje nadstrehe (sjenila) iznad upravljačkog ormara na baklji. Nadstreha se izrađuje prema uputi proizvođača baklje. | kopmlet | 1
6 | Postavljanje oznaka na postojećem plinskom cjevovodu i postojećim plinskim zdencima. Oznake moraju biti čitljive, vodootporne i UV stabilne. | kopmlet | 1
7 | Interventno održavanje servisera ovlaštenog od HOFSTETTER - na lokaciji odlagališta Kaštijun | radni sat (60 min) | 40
8 | Interventno održavanje servisera ovlaštenog od HOFSTETTER - na lokaciji odlagališta Kaštijun - troškovi dolaska i smještaja. Trošak uključuje dolazak i povratak servisera te korištenje servisnog vozila. | komplet | 1
9 | Interventno održavanje servisera ovlaštenog od HOFSTETTER - on-line | radni sat (60 min) | 8
UKUPNO (EUR bez PDV-a):
U ___________, dana _____________
Broj ponude:
___________________________________